III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

|  | № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1; Унитаз [Код позиции КТРУ 23.42.10.150-00000006]. 1.1; По типу монтажа; Напольный. 1.2; Наличие инсталяции для унитаза в комплекте; Нет. 1.3; Форма чаши; Воронкообразная с цельноотлитой полочкой. 1.4; Направление выпуска (стока); Наклонное (под углом). 1.5; Материал корпуса; Сантехнический фаянс. 1.6; Управление (тип смыва); Ручной. 1.7; Антивандальный; Да. 1.8; Ширина; ММ; Больше или равно 350.00000000000 и Меньше 400.00000000000. 1.9; Длина; ММ; Больше или равно 600.00000000000 и Меньше 650.00000000000. |  |
|  | 2; Раковина [Код позиции КТРУ 23.42.10.130-00000008]. 2.1; Монтаж; К стене. 2.2; Тип установки; С пьедесталом. 2.3; Слив-перелив в комплекте; Да. 2.4; Форма чаши; Овальная. 2.5; Материал корпуса; Сантехнический фаянс. 2.6; Вид; Раковина. 2.7; Высота; ММ; Больше или равно 200.00000000000 и Меньше 250.00000000000. 2.8; Количество отверстий под смеситель; ШТ; 1.00000000000. 2.9; Ширина; ММ; Больше или равно 500.00000000000 и Меньше 550.00000000000. 2.10; Глубина; ММ; Больше или равно 350.00000000000 и Меньше 400.00000000000. |  |

Приложение к Технической части: иные требования к Товару.