| КГЭУ | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «КГЭУ») |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Документация об ОАЭФ

на  поставку материально-технических ресурсов для нужд ФГБОУ ВО «КГЭУ» проводимом на сайте электронной торговой площадки http://223etp.zakazrf.ru в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ от 18.07.2011 г., Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБОУ ВО «КГЭУ»

Для субъектов малого и среднего предпринимательства

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

город Казань

2026

Содержание:

- Приглашение к участию в аукционе.

- ч. 1. Требования к оформлению и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме инструкция по ее заполнению, требования к описанию участниками аукциона поставляемого товара, который является предметом открытого аукциона в электронной форме, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками аукциона выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, их количественных и качественных характеристик.

- ч. 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

- ч. 3. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

- ч. 4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

- ч. 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме.

- ч. 6. Источник финансирования заказа.

- ч. 7. Порядок формирования цены договора (цены лота).

- ч. 8. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме (в случае, если предмет открытого аукциона в электронной форме состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме  (в случае, если предмет открытого аукциона в электронной форме состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.

- ч. 9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).

- ч.10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного.

- ч. 11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.

- ч. 12.  Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

- ч. 13. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

- ч.14. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.

- ч. 15. Требования к участникам открытого аукциона в электронной форме.

- ч. 16. Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме.

- ч. 17. Отказ от проведения аукциона.

- ч. 18.  Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам открытого аукциона в электронной форме разъяснений положений документации о закупке.

- ч. 19. Условия допуска к участию в открытом аукционе в электронной форме.

- ч. 20. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме, рассмотрение вторых частей заявок, заключение договора с победителем аукциона.

- ч. 21. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

- ч. 22. Изменение условий договора. Особенности исполнения договора. Расторжение договора.

- ч. 23. Техническое задание.

- ч. 24. Расчет и обоснование НМЦ.

Приложение № 1 Проект договора.

Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые  господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее – ОАЭФ) проводимом на сайте электронной торговой площадки http://223etp.zakazrf.ru (далее – ЭТП), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

В случае, если проводится ОАЭФ у субъектов малого и среднего  предпринимательства в соответствии с указанием на это в Извещении о проведении ОАЭФ, участниками такого ОАЭФ могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства соответственно, а также физические лица, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяется в соответствии с законодательством РФ ФЗ-209  от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), к субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие информации о таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Подтверждением применения физическими лицами, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим, налогового режима "Налог на профессиональный доход" является наличие информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими такого налогового режима. При осуществлении закупок у субъектов малого и среднего  предпринимательства заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе),  в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, отсутствия на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником закупки, субподрядчиком (соисполнителем), специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (в случае, если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и применяет специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход").

Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая информационная система, ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт - www.zakupki.gov.ru).  Электронный аукцион проводится на сайте ЭТП.

На сайте www.zakupki.gov.ru и на ЭТП будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об ОАЭФ, а также все изменения или дополнения документации об ОАЭФ, в случае возникновения таковых.

Документация об ОАЭФ доступна для ознакомления в ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru и на ЭТП  без взимания платы.

Обращаем Ваше внимание на то, что Участники ОАЭФ должны самостоятельно отслеживать появление в единой информационной системе разъяснений, изменений или дополнений документации об ОАЭФ.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1 - 4 Федерального закона №223 в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки запрет, ограничение для товаров (работ, услуг) российского происхождения не установлены. Устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения.

1. Требования к оформлению и составу заявки на участие в открытом ОАЭФ и инструкция по ее заполнению, требования к описанию участниками ОАЭФ поставляемого товара, который является предметом ОАЭФ, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками ОАЭФ выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом ОАЭФ, их количественных и качественных характеристик

1.1. Для участия в ОАЭФ участник ОАЭФ, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в ОАЭФ. Участник ОАЭФ несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в ОАЭФ и участием в ОАЭФ. Заказчик не имеет обязательств, в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается ОАЭФ. Участник ОАЭФ подает заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в ОАЭФ и инструкции для работы в системе, размещенных на сайте ЭТП.

1.2. Заявка на участие в ОАЭФ подается в форме электронного документа и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью

1.3. Участник ОАЭФ вправе подать только одну заявку в отношении лота.

1.4. Участник ОАЭФ, подавший заявку на участие в ОАЭФ, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в ОАЭФ, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

1.5. Заявка на участие в ОАЭФ состоит из двух частей и ценового предложения (ценовое предложение подается участником ОАЭФ на электронной площадке в указанную в извещении о проведении ОАЭФ и документации о закупке дату проведения аукциона). Факт подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме является подтверждением согласия участника закупки с требованиями документации о закупке.

1.5.1. Первая часть заявки на участие в ОАЭФ должна содержать предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки. Информацию, предусмотренную в одном из ниже приведенных пунктов настоящей части:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника ОАЭФ на поставку товара в случае, если участник ОАЭФ предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации ОАЭФ, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией ОАЭФ, если участник ОАЭФ предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации ОАЭФ, при условии содержания в документации ОАЭФ указания на товарный знак.

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией ОАЭФ, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации ОАЭФ указания на товарный знак;

2) согласие участника ОАЭФ на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией ОАЭФ;

3) при закупке работ, услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией ОАЭФ, если участник ОАЭФ предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации ОАЭФ, при условии содержания в документации ОАЭФ указания на товарный знак (его словесное обозначение) используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в ОАЭФ на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией ОАЭФ, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации ОАЭФ указания на товарный знак (его словесное обозначение) используемого товара;

1.5.2. Вторая часть заявки на участие в ОАЭФ должна содержать следующие документы и сведения:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 настоящей части;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291_1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

11) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с  пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона 223-ФЗ:

Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

В случае непредставления таких информации и документов в заявке на участие в электронном аукционе, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства.

1.5.3. Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в ОАЭФ влечет за собой отказ в допуске к участию в ОАЭФ либо признании заявки участника ОАЭФ не соответствующей требованиям документации ОАЭФ.

1.5.4. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 1.5.2 представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием МСП с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием МСП возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

1.5.5. Заявка на участие в ОАЭФ направляется Участником ОАЭФ Оператору ЭТП в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса предложений, о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке, сведений о ценовом предложении, во второй части заявки - сведений о ценовом предложении.

В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

Инструкция по заполнению заявки Участником  закупки:

Участник закупки вправе подать Заявку на участие в открытом Аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении Аукциона в электронной форме до предусмотренных Документацией об Аукционе даты и времени окончания срока подачи Заявок.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником закупки Оператору ЭТП в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Подавая заявку на Аукционе в электронной форме, участник закупки подтверждает то, что товары (работы, услуги), предлагаемые им, соответствуют требованиям, изложенным в извещении и документации о проведении открытого аукциона в электронной форме, а также подтверждает свое согласие поставить товар/выполнить работу/оказать услугу в соответствии с требованиями, установленными в аукционной документации и извещении. Поступление Заявки  является поручением о блокировании операций по счету такого Участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в Аукционе. Участник закупки, подавший Заявку на участие в Аукционе в электронной форме, вправе отозвать Заявку на участие в Аукционе не позднее окончания срока подачи Заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Участник закупки заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и инструкции для работы в системе, размещенных на сайте ЭТП.

# Инструкция по заполнению предложения с использованием товара:

а) Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Показатели значений не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование. Сведения не должны содержать следующие слова (с учетом однокоренных слов): «более», «менее», «лучше», «хуже», «больше», «меньше», «не более», «не менее», «либо», «ориентировочно», «превышает», «не превышает», «может», «должен», «должен быть», «должен иметь», «возможно», «около», «почти», «иметь возможность», «примерно», «либо» и т.п. (если иное не установлено настоящей инструкцией), то есть должны быть конкретными.

б) При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров, в том числе слова и знаки, определяющие максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также варианты значений) в соответствии с обозначениями, установленными в описании объекта закупки.

в) Если в наименовании и описании объекта закупки значение показателя сопровождается словом «или», участником закупки должен быть указан конкретный показатель, соответствующий заявленным требованиям, если иное не установлено настоящей инструкцией.

г) Если в наименовании и описании объекта закупки устанавливаются несколько показателей, относящихся к объекту закупки, и значения которого перечисляются и сопровождаются буквой и (или) знаками «и», «/», «,», «;» участником закупки должен быть предложен товар, с точно такими же значениями, сопровождаемые буквой и (или) знаками: «и», «/», «,», «;» соответственно, если иное не установлено настоящей инструкцией.

д) Если в наименовании и описании объекта закупки в значении показателя  установлены диапазоны значений  участником закупки в предложении указывает диапазон значений, для которого установлены требования к значению нижней и верхней границе диапазона.

е) Если в технической части значение показателя технического или функционального параметра отмечены «*», то данное значение является  точным и не подлежит изменению.

- Если при описании характеристик используется термин «Не менее» или «Не хуже», «не <» участником должно быть представлено значение равное или превышающее указанное.

- Если при описании характеристик используется термин «Не более», «не>», «не должно превышать» участником должно быть представлено значение равное или менее указанного.

- Если при описании характеристик используется термин «Не должно быть более», «не должно быть>» участником должно быть представлено значение равное или менее указанного.

- Если при описании характеристик используется термин «Не должно быть менее» или «не должно быть <» участником должно быть представлено значение равное или превышающее указанное.

- Если при описании характеристик используется термин «Менее», участником должно быть представлено значение меньшее указанного.

- Если при описании характеристик используется термин «>» участником должно быть представлено значение превышающее указанное.

Если при описании характеристик используется термин «<» участником должно быть представлено значение меньшее указанного.

Если при описании характеристик используется термин «≥» участником должно быть представлено значение равное или превышающее указанное.

Если при описании характеристик используется термин «≤», «не должно превышать» участником должно быть представлено значение равное или меньшее указанного.

- Если при описании характеристик используется термин «более», участником должно быть представлено значение больше указанного.

- «от» означает больше установленного значения,  «до» означает меньше установленного значения, «свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение.

- Если в требуемом значении присутствуют слова «в диапазоне …-…», «в диапазоне от…до..», «в пределах от…до..», или «в пределах», то значение нужно указывать в виде диапазона значений, при этом установленные заказчиком крайние значения включаются в диапазон допустимых.

При указании габаритных размеров в виде А×В×С или А×В мм установленное Заказчиком условие «более», «менее», «не более», «не менее», касается всех значений.

- Не подлежат уточнению параметры товара, по своей сути имеющие интервальное или неконкретное значение: рабочая температура, температура эксплуатации, температура производства работ, вне зависимости от других ограничений или требований, установленных настоящей инструкцией.

Все характеристики объекта закупки, указанные в документации об электронном аукционе, обязательны для предоставления в первой части заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с вышеуказанными требованиями.

Заявка на участие в Аукционе, подготовленная Участником, а также вся документация, входящая в состав Заявки, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав Заявки на участие в Аукционе, должны быть переведены на русский язык

2. Размер обеспечения заявки на участие в ОАЭФ

Не установлено.

3. Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в ОАЭФ

Участник ОАЭФ вправе подать заявку на участие в открытом ОАЭФ в любой момент с момента размещения в ЕИС извещения о проведении ОАЭФ до  08-00 ч. 16 апреля 2026г.

Участнику ОАЭФ для участия в ОАЭФ необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленным оператором электронной площадки, на которой проводится ОАЭФ.

Заявки на участие в ОАЭФ представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в ч. 1 документации о закупке.

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в ОАЭФ

Место рассмотрения: г.Казань, ул.Красносельская ,51.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не должен превышать три рабочих дня со дня окончания срока подачи заявок.

Рассмотрение заявок на участие в  ОАЭФ заканчивается: 17 апреля 2026г.

5. Дата проведения открытого ОАЭФ

ОАЭФ проводится на ЭТП в день, указанный в извещении о проведении ОАЭФ: 20 апреля 2026г.

Время начала проведения ОАЭФ устанавливается оператором электронной торговой  площадки. Правила и процедуры проведения ОАЭФ с использованием электронной площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки.

Дата подведения итогов ОАЭФ: 21 апреля 2026г.

6. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется из средств университета, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе в рамках предусмотренных учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Цена Договора включает в себя цену товара, уплату налогов и таможенных пошлин, выплаченные или подлежащие выплате; расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке и разгрузке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость материалов, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с  поставкой товара, подлежащие возмещению в составе Договора.

8. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота),

а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом ОАЭФ (в случае, если предмет ОАЭФ состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, а также сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом ОАЭФ (в случае, если предмет ОАЭФ состоит из нескольких видов товаров, работ, услуг), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора

8.1. Максимальное значение цены договора: 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

В цену Договора включены все расходы Поставщика, производимые им в процессе исполнения Договора, цена включает в себя цену товара, уплату налогов и таможенных пошлин, выплаченные или подлежащие выплате, страхование, расходы на упаковку, маркировку, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров (начальные (максимальные) цены товаров указаны в ч.24 документации). Оплата товаров осуществляется по цене единицы товаров, указанных в части 24 аукционной документации, сниженной в ходе проведения электронного аукциона, исходя из объема фактически поставленных товаров, которые будут осуществлены в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, указанной в п. 8.1.

В ходе проведения электронного аукциона снижению подлежит цена единицы каждого товара, цены указаны в ч.24 Аукционной документации. Начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров составляет: 132 146,75 руб.  Цена единицы каждого товара определяется по итогам проведения аукциона в электронной форме (стоимость единицы товара, сниженная пропорционально снижению в ходе электронного аукциона начальной (максимальной) суммы  цен единиц товаров).

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой договора является рубль Российской Федерации.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора

Не применяется.

11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, а также условия независимой гарантии;

11.1. Установлено обеспечение исполнения договора в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Обеспечение исполнения договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантией или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

11.2. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора:

ИНН: 1656019286; КПП: 165601001;

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по РТ (ФГБОУ ВО «КГЭУ» л/с 20116Х79020)

р/с 03214643000000011100

к/с 40102810445370000079

БИК 019205400

ОКЦ №6 Волго-Вятского ГУ Банка России/УФК по Республике Татарстан

В назначении платежа указать:

# Обеспечение исполнения договора на  поставку расходных материалов КБК 00000 00000 00000 00510.

11.3. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником ОАЭФ, с которым заключается договор, самостоятельно.

11.4. Независимая гарантия, выданная участнику ОАЭФ гарантом для целей обеспечения исполнения договора, должна быть выдана гарантом предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

11.5. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32  статьи 14.1 223-ФЗ;

в) указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

г) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку (пени)  в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по независимой гарантии, за каждый день просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия;

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом (участником закупки) обязательств, обеспечиваемых независимой  гарантией,

11.6. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных документацией ОАЭФ.

11.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника ОАЭФ в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

11.8. Возврат независимой гарантии Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

## 11.9. Антидемпинговые меры:

11.9.1. Если начальная (максимальная) цена договора составляет свыше одного миллиона рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор заключается при выполнении таким участником следующих условий:

1) если в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, то только после предоставления таким участником одного из следующего:

а) обеспечения исполнения договора в размере, превышающем  в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее, чем 10 (десять) процентов от НМЦД, или в размере, установленном с учетом требований пункта 12 раздела 3 главы VII Положения о закупке, в случае проведении закупки, участниками которой могут быть только субъекты МСП;

б) обеспечения исполнения договора в размере, установленном  в документации о закупке, а также информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 11.9.2 настоящего раздела, и обоснования предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара, выполнение работ или оказание услуг по предлагаемой цене.

2) если документацией о закупке не установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, то только после предоставления таким участником одного из следующего:

а) обеспечения исполнения договора в размере десяти процентов от НМЦД, указанной в документации о закупке, или в размере, установленном с учетом требований пункта 12 раздела 3 главы VII Положения о закупке, в случае проведении закупки, участниками которой могут быть только субъекты МСП;

б) информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 11.9.2 настоящего раздела, и обоснования предлагаемой цены договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара, выполнение работ или оказание услуг по предлагаемой цене.

11.9.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в размещенном в Единой информационной системе реестре контрактов (договоров), заключенных Заказчиками с таким участником с указанием предмета, цены договора, информации об участнике и об исполнении договора, которая подтверждает исполнение таким участником до даты подачи заявки на участие в закупке трех договоров (при этом все договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Цена каждого из таких договоров должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов цены, предложенной участником при заключении договора в соответствии с пунктом 11.9.1 настоящего раздела.

11.9.3. Обеспечение исполнения договора и информация, предусмотренная пунктами 11.9.1 и 11.9.2 настоящего раздела, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении таким участником, признанным победителем закупки, данного требования, или признании информации, предусмотренной пунктами 11.9.1 и 11.9.2 настоящего раздела, недостоверной или необоснованной, или отсутствии по истечении пяти рабочих дней с даты платежного поручения на счету Заказчика средств согласно представленному платежному поручению (его копии) договор с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения договора. Решение о признании такого участника уклонившимся принимается комиссией и оформляется протоколом, который размещается на электронной площадке и на сайте Единой информационной системе (при наличии такой технической возможности).

11.9.4. В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора, на участника закупки, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается договор, распространяются требования настоящего пункта в полном объеме.

12.  Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

В соответствии с ч. 23 документации ОАЭФ.

13. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

13.1. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская,51.

13.2. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием.

14. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.

14.1. Форма оплаты: безналичное перечисление.

14.2.  Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится по факту поставки каждой партии товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных, и при предъявлении Исполнителем счета, счета-фактуры (при наличии в соответствии с действующим законодательством). Фактом поставки товара является подписанные с обеих сторон товарные накладные. Оплата по договору осуществляется по цене единицы товара (указанных в Приложении №1 к договору), исходя из объема фактически поставленных товаров в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем цены договора.

15. Требования к участникам ОАЭФ.

15.1. Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам ОАЭФ:

Участником закупки является любое юридическое  лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом  в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ  «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным   агентом   в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

1) соответствие участников ОАЭФ требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника ОАЭФ - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника ОАЭФ, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником аукциона и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника ОАЭФ) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников ОАЭФ, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя,  - участниками ОАЭФ либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

15.2. Иные измеряемые требования участникам ОАЭФ:

- отсутствие сведений об участнике ОАЭФ в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

- отсутствие сведений об участнике ОАЭФ в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

16. Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию ОАЭФ.

16.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации ОАЭФ вправе принять решение о внесении изменений в извещение  о проведении ОАЭФ и (или) документацию ОАЭФ до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие  в ОАЭФ.

16.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении ОАЭФ, документацию ОАЭФ размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

16.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении ОАЭФ, документацию ОАЭФ срок подачи заявок на участие в ОАЭФ должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в ОАЭФ оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупке для данного способа закупки.

16.4. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в извещение о проведении ОАЭФ, документацию ОАЭФ, оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях всем участникам ОАЭФ, подавшим заявки на участие в ней, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке.

17. Отказ от проведения аукциона.

17.1. Заказчик вправе отменить ОАЭФ до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие  в ОАЭФ. Решение об отмене ОАЭФ размещается в единой информационной системе  в день принятия этого решения. По истечении указанного срока отмены  и до заключения договора Заказчик вправе отменить ОАЭФ только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

17.2. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отмене ОАЭФ оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об отмене ОАЭФ всем участникам ОАЭФ, подавшим заявки на участие в ней, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке.

17.3. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене ОАЭФ, оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такой ОАЭФ.

18.  Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам ОАЭФ разъяснений положений документации ОАЭФ.

18.1. Любой участник ОАЭФ вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение ОАЭФ, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении ОАЭФ и (или) документации ОАЭФ. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику.

18.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения о проведении ОАЭФ и (или) документации ОАЭФ Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении ОАЭФ и (или) документации ОАЭФ и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой ОАЭФ, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в ОАЭФ.

18.3. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений извещения о проведении ОАЭФ и (или) документации ОАЭФ оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных разъяснениях всем участникам ОАЭФ, подавшим заявки на участие в ОАЭФ, а также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении ОАЭФ и (или) документации ОАЭФ, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

18.4. Разъяснения положений извещения о проведении ОАЭФ и (или) документации ОАЭФ могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в ОАЭФ. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в ОАЭФ, такие разъяснения размещаются в единой информационной системе.

18.5. Разъяснения положений извещения о проведении ОАЭФ и (или) документации ОАЭФ не должны изменять предмет ОАЭФ и существенные условия проекта договора.

18.6. Дата начала предоставления разъяснений: дата размещения извещения о проведении аукциона.

Дата и время окончания предоставления разъяснений Участникам Аукциона: 15.04.2026 17 ч. 30 мин. (время московское).

Прием запросов о даче разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме осуществляется с даты размещения извещения о проведении аукциона до 13.04.2026 включительно.

19. Условия допуска к участию в ОАЭФ

19.1. Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в ОАЭФ на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

19.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в ОАЭФ не должен превышать три рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. При этом дата окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в ОАЭФ устанавливается в документации ОАЭФ.

19.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в ОАЭФ комиссия принимает решение о допуске участника ОАЭФ к участию в ОАЭФ или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

19.4. Комиссия не допускает участника ОАЭФ к участию в ОАЭФ в следующих случаях:

1) непредоставления информации, предусмотренной документацией о закупке, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации о закупке;

3) содержания в первой части заявки на участие в электронном аукционе сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом предложении, а также о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации об электронном аукционе.

19.5. Отказ в допуске к участию в ОАЭФ по иным основаниям не допускается.

19.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в ОАЭФ комиссия оформляет протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами и направляется оператору электронной площадки не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его  в единой информационной системе. В случае неразмещения оператором электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в ОАЭФ, указанный протокол размещается в единой информационной системе Заказчиком в течение трех дней со дня его подписания.

19.7. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в ОАЭФ должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре рассмотрения первых частей заявок на участие в ОАЭФ;

3) количество поданных на участие в закупке (этапе ОАЭФ) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в ОАЭФ с указанием положений документации ОАЭФ, которым не соответствует такая заявка;

5) причины, по которым ОАЭФ признан несостоявшимся, в случае его признания таковым;

6) иные сведения при необходимости.

20. Порядок проведения открытого ОАЭФ, рассмотрение вторых частей заявок, заключение договора с победителем ОАЭФ.

20.1. ОАЭФ проводится на электронной площадке в указанный в извещении и документации ОАЭФ день.

20.1. ОАЭФ включает в себя торг, осуществляемый путем подачи его участниками предложений о цене договора (ценовое предложение) с учетом следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;

3) участник ОАЭФ не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник ОАЭФ не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

5) участник ОАЭФ не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником ОАЭФ.

20.2. Протокол сопоставления ценовых предложений размещается на электронной площадке ее оператором в течение одного часа после окончания такого аукциона.

20.3. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений направляет Заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, информацию о ценовых предложениях каждого участника аукциона в электронной форме, вторые части заявок участников ОАЭФ, а также документы и информацию, направленную участником ОАЭФ оператору электронной площадки при аккредитации.

20.4. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной в пункте 20.2 настоящего раздела документации комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в ОАЭФ, а также информацию и документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией  о закупке, и подводит итоги ОАЭФ.

20.5. Комиссия принимает решение о несоответствии второй части заявки на участие в ОАЭФ в следующих случаях:

1) непредставления документов и информации, предусмотренных документацией ОАЭФ;

2) несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией ОАЭФ;

3) наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике закупке и(или) о предлагаемых им товаре, работе, услуге;

4) несоответствия участника ОАЭФ требованиям, установленным документацией;

5) непоступление до даты рассмотрения вторых частей заявок на участие в ОАЭФ на счет, который указан Заказчиком в документации ОАЭФ, денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в ОАЭФ.

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в ОАЭФ требованиям, установленным документацией ОАЭФ, по иным основаниям не допускается.

20.6. При подведении итогов ОАЭФ на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в ОАЭФ, а также информации и документов, направленных Заказчику оператором электронной площадки, комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ценовых предложений. Заявке на участие в ОАЭФ, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

20.7. В день подведения комиссией итогов ОАЭФ Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

20.8. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре подведения итогов ОАЭФ;

3) количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников ОАЭФ;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

7) иные сведения при необходимости.

20.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в ОАЭФ подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном документацией. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией  ОАЭФ, Заказчик передает участнику ОАЭФ, подавшему единственную заявку, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником ОАЭФ в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации ОАЭФ. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником ОАЭФ и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом участник ОАЭФ признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

20.10.  В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только один участник ОАЭФ, подавший заявку на участие в ОАЭФ, признан участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если этот участник и поданная им вторая часть заявки на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям документации ОАЭФ, Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником ОАЭФ в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником ОАЭФ и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом такой участник ОАЭФ признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

20.11. В случае, если в ходе проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене договора, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в ОАЭФ, а также информацию и документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, всех участников ОАЭФ, допущенных по результатам рассмотрения первых частей заявок. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником ОАЭФ и не превышающей начальной (максимальной) цены договора, с участником ОАЭФ, заявка которого подана:

а) ранее других заявок на участие в ОАЭФ, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации ОАЭФ;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации ОАЭФ.

При этом участник ОАЭФ признается победителем аукциона  и не вправе отказаться от заключения договора.

20.12. В случае, если комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией ОАЭФ, только одной второй части заявки, ОАЭФ признается несостоявшимся. При этом участник ОАЭФ признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

20.13. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в составе заявки, а также предложенной в ходе проведения аукциона цены договора / начальной (максимальной) цены договора или иной согласованной с единственным участником аукциона цены, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.

20.14. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить договор, договор заключается по цене, равной нулю.

20.15. Договор по результатам ОАЭФ заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника ОАЭФ, Заказчика. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.

Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного настоящим пунктом.

Заказчик в течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП без подписи Заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор ЭТП  направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора.

В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, установленный Заказчиком, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение не возвращается. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор,  признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке  которого присвоен следующий порядковый номер.

При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий) по следующим аспектам:

1) снижение цены договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг);

2) увеличение количества товаров (объема работ, услуг) не более чем на 30% (тридцать процентов) без увеличения цены договора;

3) улучшение условий исполнения договора для Заказчика (сокращение сроков исполнения договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, улучшение характеристик товаров, работ, услуг, увеличение сроков и объема гарантии);

4) уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством;

5) включение условий, обусловленных изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

6) уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации о закупке и заявке лица, с которым заключается договор, при условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки.

7) заказчик вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницу между ценой договора и НМЦД. При этом цена единицы товара не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены договора, на количество товара, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки. Участник закупки вправе отказаться от заключения договора на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, путем формирования протокола разногласий.

Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. Результаты преддоговорных переговоров должны быть учтены в итоговом тексте заключаемого договора.

В случае если Заказчиком в документации о закупке, были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом.

При установлении в документации о закупке  начальных единичных расценок по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., документацией о закупке, с учётом специфики закупаемой продукции может быть также предусмотрено, что договор заключается с победителем закупки (иным лицом, с которым заключается договор по результатам закупки в случаях, предусмотренных документацией) с включением в договор начальной (максимальной) цены договора в качестве предельного (максимального) значения цены договора. При этом в документации о закупке, проекте договора указывается, что оплата по договору будет осуществляться, исходя из количества (объема) фактически поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг), в размере, не превышающем предельного (максимального) значения цены договора (начальной (максимальной) цены договора). В этом случае предложение участника закупки о цене договора применяется для определения понижающего коэффициента к начальным единичным расценкам на закупаемую продукцию путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, с которым заключается договор, на начальную цену договора.

21. Предоставление национального режима при осуществлении закупок

21.1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее – иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее – иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее – российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения указанной статьи, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

21.2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1875 от 23.12.2024 Заказчик устанавливает в извещении о проведении закупки, документации о проведении закупки требование к участникам закупки о предоставлении информации и перечень документов, которые подтверждают страну происхождения товара.

21.3.Заказчик при осуществлении закупки товара:

1) в случае установления Правительством Российской Федерации запрета закупок товара, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 2 раздела 5 Положения о закупке, не вправе:

а) заключать договор на поставку такого товара;

б) при исполнении договора осуществлять замену такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) в случае установления Правительством Российской Федерации ограничения закупок товара, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 2 раздела 5 Положения о закупке, не вправе:

а) заключать договор на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям Положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора осуществлять замену товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) в случае установления Правительством Российской Федерации преимущества в отношении товара российского происхождения, указанного в подпункте «в» подпункта 1 пункта 2 раздела 5 Положения о закупке:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляет снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора; б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего подпункта, такой договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего подпункта; в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

21.4. При установлении Правительством Российской Федерации случаев, при которых при осуществлении закупок промышленной продукции, в отношении которых Правительством Российской Федерации приняты меры, предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона №223-ФЗ, заявка на участие в закупке, окончательное предложение, в которых содержится предложение о поставке товара российского происхождения, приравниваются соответственно к заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям Положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения, в наибольшей степени удовлетворяющего требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в соответствии с законодательством в сфере промышленной политики в целях отнесения этой продукции к российской промышленной продукции.

21.5. Заказчик при осуществлении закупки работы, услуги:

1) в случае установления Правительством Российской Федерации запрета закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:

а) заключать договор на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) осуществлять перемену подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) в случае установления Правительством Российской Федерации ограничения закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:

а) заключать договор с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) осуществлять перемену подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) в случае установления Правительством Российской Федерации преимущества в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, не вправе:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществлять снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего подпункта, заключать договор без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего подпункта;

в) осуществлять перемену подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

22. Изменение условий договора. Особенности исполнения договора. Расторжение договора.

22.1. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить (с учетом пункта 22.4 настоящей части документации):

1) предусмотренный договором объем закупаемых товаров, работ, услуг не более чем на 30 (тридцать) процентов. При увеличении объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана:

- обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

- увеличением или сокращением объема закупаемых товаров, работ, услуг не более чем на 30 (тридцать) процентов;

- исполнением рамочного договора по единичным расценкам, 
если не достигнуто предельное (максимальное) значение цены договора, существует потребность в товаре, работе, услуге и подрядчик готов продолжить исполнение договора без увеличения единичных расценок;

3) цену договора:

путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта;

в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития РФ либо другими источниками информации, заслуживающими доверия, в случае изменения в соответствии с законодательством РФ регулируемых государством цен (тарифов),

4) иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законодательством Российской Федерации.

22.2. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

22.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством  и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

22.4. При исполнении договора допускается замена наименования страны происхождения товара, перемена подрядчика (исполнителя, поставщика) (в случае, если перемена допускается гражданским законодательством) с которым заключен договор только в случаях, не противоречащих статье 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ и разделу 5 главы II Положения о закупке.

22.4. В случае если в соответствии с законодательством РФ заключение договора допускается только путем проведения торгов, условия такого договора могут быть изменены сторонами:

1) по основаниям, установленным законом;

2) в связи с изменением размера процентов за пользование займом при изменении ключевой ставки Банка России (соразмерно такому изменению), если на торгах заключался договор займа (кредита);

3) по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах.

22.5. Для приемки представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов), заключенного по результатам ОАЭФ, Заказчик вправе провести экспертизу.

Экспертиза представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов) проводится на предмет их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов исполнения договора может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Заключение должно быть объективным и обоснованным.

22.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения договора либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

22.7. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из 5 членов. Председателем приемочной комиссии является руководитель структурного подразделения Заказчика (инициатор ОАЭФ), или уполномоченный им работник.

22.8. Приемка результатов исполнения договора (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке либо в те же сроки Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.

22.9. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов исполнения договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением если недостатки товара, работы, услуги устранены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в приемлемый для Заказчика срок.

22.10. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

22.11. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ, а также в случае, если в ходе исполнения договора будет установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар (выполняемые работ, оказываемые услуги) не соответствуют установленным извещением и (или) документацией о закупке требованиям к участникам ОАЭФ и (или) товару (работе, услуги) или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии товара (работы, услуги) таким требованиям, что позволило ему стать победителем ОАЭФ.

22.12. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождении товара.

22.13. В случае если договор, заключаемый по итогам закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. В случае неполучения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения Заказчик обязан отказаться от заключения договора.

22.14. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождении товара.

23. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В случае указания марки подразумевать эквивалентность техническим характеристикам

Место поставки товара: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, 51.

Срок поставки товара: Поставка  осуществляется  с даты заключения договора до 30.12.2027. Поставщик должен осуществить поставку в течении 2-х дней, а в отдельных случаях (срочной потребности) в течении трех часов после поступления информации от заказчика, с учетом согласования необходимой позиции товара с Заказчиком. В заявке Заказчик определяет наименование товара, количество поставляемого товара (товар может варьироваться от 1 шт. до 500шт).  Поставка товара осуществляется силами и средствами Исполнителя в соответствии с Договором.

| № п/п/ | Наименование товара | Характеристики товара | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель канал | Материал короба: ПВХ; Вид: парапетный; Площадь внутреннего поперечного сечения: 400мм²; Размер короба (Ш х В):25х16 мм; Длина: 2000мм; Степень защиты :IP 40; Цвет: белый. | м |
| 2 | Кабель канал | Материал короба: ПВХ; Вид: монтажный; Площадь внутреннего поперечного сечения:204,84мм²; Размер короба (Ш х В):25х25 мм; Длина: 2000мм; Степень защиты :IP 40; Цвет: белый. | м |
| 3 | Кабель канал | Материал короба: ПВХ; Вид: парапетный; Площадь внутреннего поперечного сечения:2400мм²; Размер короба (Ш х В):60х40 мм; Длина: 2000мм; Степень защиты :IP 40; Цвет: белый. | м |
| 4 | Кабель канал | Материал короба: ПВХ; Вид: парапетный; Площадь внутреннего поперечного сечения:640мм²; Размер короба (Ш х В):40х16 мм; Длина: 2000мм; Степень защиты :IP 40; Цвет: белый. | м |
| 5 | Кабель канал | Материал короба: ПВХ; Вид: парапетный; Площадь внутреннего поперечного сечения:275мм²; Размер короба (Ш х В):100х60 мм; Длина: 2000мм; Степень защиты :IP 40; Цвет: белый. | м |
| 6 | Кабель канал | Материал короба: ПВХ; Вид: парапетный; Площадь внутреннего поперечного сечения:256мм²; Размер короба (Ш х В):16х16 мм; Длина: 2000мм; Степень защиты :IP 40; Цвет: белый. | м |
| 7 | Гофрированная труба | Материал: ПВХ; Внешний диаметр: 25мм; Внутренний диаметр: 18,3 мм; Количество в бухте: 25м; Цвет: серый; Степень защиты: IP 55; Тип: гибкая. | м |
| 8 | Гофрированная труба | Материал: ПВХ; Внешний диаметр: 50мм; Внутренний диаметр: 39,2 мм; Количество в бухте: 25м; Цвет: серый; Степень защиты: IP 55; Тип: гибкая. | м |
| 9 | Гофрированная труба | Материал: Полиэтилен низкого давления; Внешний диаметр: 16мм; Внутренний диаметр: 10,7 мм; Количество в бухте: 25м; Цвет: черный; Степень защиты: IP 55; Тип: гибкая. | м |
| 10 | Гофрированная труба | Материал: Полиэтилен низкого давления; Внешний диаметр: 25мм; Внутренний диаметр: 18,3 мм; Количество в бухте: 25м; Цвет: черный; Степень защиты: IP 55; Тип: гибкая. | м |
| 11 | Гофрированная труба | Материал: ПВХ; Внешний диаметр: 40мм; Внутренний диаметр: 31,2 мм; Количество в бухте: 25м; Цвет: серый; Степень защиты: IP 55; Тип: гибкая. | м |
| 12 | Гофрированная труба | Материал: Полиэтилен низкого давления; Внешний диаметр: 32мм; Внутренний диаметр: 24,3 мм; Количество в бухте: 25м; Цвет: черный; Степень защиты: IP 55; Тип: гибкая. | м |
| 13 | Гофрированная труба | Материал: ПНД; Внешний диаметр: 20 мм; Внутренний диаметр: 14.1 мм; Количество в бухте: 100 м; Цвет: черный; Степень защиты: IP 55; Min радиус изгиба: 0.06 мм; Тип: труба гибкая гофрированная; Температура эксплуатации: ≥ -40 ℃ ≤ +90 °С; Наличие протяжки. | м |
| 14 | Гофрированная труба | Материал: ПВХ; Внешний диаметр: 20 мм; Внутренний диаметр: 14.1 мм; Количество в бухте: 100 м; Цвет: серый; Степень защиты: IP 55; Тип: труба гибкая гофрированная; Температура эксплуатации: ≥ -15 ℃ ≤ +60 °С; Наличие протяжки. | м |
| 15 | Подрозетник | Материал: пластик; Конструкция: круглая; Тип проводки: скрытая; Назначение: для гипсокартона и полых стен; Длина: 68мм; Ширина:68мм; Глубина:45мм; Степень защиты: IP 20; | шт. |
| 16 | Коробка | Материал: поликарбонат; Тип: монтажные (подрозетники); Назначение: для накладного монтажа розетки; Тип проводки: открытая; Цвет: белый; Длина:81мм; Ширина:81мм; Глубина:40мм ; Степень защиты: IP 20. | шт. |
| 17 | Коробка | Материал: поликарбонат; Тип: монтажные(подрозетники); Назначение: для накладного монтажа розетки; Тип проводки: открытая; Цвет: белый; Длина:153мм; Ширина:81мм; Глубина:40мм ; Степень защиты: IP 20. | шт. |
| 18 | Коробка | Тип: распаечная коробка; Материал: пластик; Конструкция: квадратная с крышкой; Цвет: серый; Внутренние габариты:100х100х50; Количество вводов:6; Размер ниши:130мм х130мм х 58мм; Степень защиты: IP 55; Тип проводки: открытая. | шт. |
| 19 | Коробка | Тип: распаечная коробка; Материал: пластик; Конструкция: круглая с крышкой; Цвет: черыный с белой крышкой; Внутренние габариты:70х40; Количество вводов:7; Размер ниши:76мм х 42мм; Степень защиты: IP 20; Тип проводки: открытая. | шт. |
| 20 | Выключатель | Тип: для освещения; Монтаж: накладной; Количество постов:1; Степень защиты: IP 20; Индикатор: нет; Цвет: белый; Напряжение:220В; Максимальный ток:10А; Ширина:61 мм; Высота:61 мм; Глубина:35 мм. | шт. |
| 21 | Выключатель | Тип: для освещения; Монтаж: накладной; Количество постов:2; Степень защиты: IP 20; Индикатор: нет; Цвет: белый; Напряжение:220В; Максимальный ток:10А; Ширина:65 мм; Высота:65 мм; Глубина:35 мм. | шт. |
| 22 | Выключатель | Тип: для освещения; Монтаж: встраиваемый; Количество постов:1; Степень защиты: IP 20; Индикатор: нет; Цвет: белый; Напряжение:220В; Максимальный ток:6А; Ширина:85 мм; Высота:85 мм; Глубина:42 мм; | шт. |
| 23 | Выключатель | Тип: для освещения; Монтаж: встраиваемый; Количество постов:2; Степень защиты: IP 20; Индикатор: нет; Цвет: белый; Напряжение:220В; Максимальный ток:6А; Ширина:85 мм; Высота:85 мм; Глубина:42 мм; | шт. |
| 24 | Розетка | Материал: пластик; Монтаж: накладной; Количество постов:4; Степень защиты: IP 20; Заземление: есть; Цвет: белый; Вид: силовая; Напряжение:220В; Максимальный ток:16А; Ширина:188 мм; Высота:65 мм; Глубина:43 мм. | шт. |
| 25 | Розетка | Материал: пластик; Монтаж: накладной; Количество постов:2; Степень защиты: IP 20; Заземление: есть; Цвет: белый; Вид: силовая; Напряжение:220В; Максимальный ток:16А; Ширина:64 мм; Высота:106 мм; Глубина:43 мм. | шт. |
| 26 | Розетка | Материал: пластик; Монтаж: накладной; Количество постов:1; Степень защиты: IP 20; Заземление: есть; Цвет: белый; Вид: силовая; Напряжение:220В; Максимальный ток:16А; Ширина:61 мм; Высота:61 мм; Глубина:44 мм. | шт. |
| 27 | Розетка | Материал: пластик; Монтаж: накладной; Количество постов:3; Степень защиты: IP 20; Заземление: есть; Цвет: белый; Вид: силовая; Напряжение:220В; Максимальный ток:16А; Ширина:65 мм; Высота:147 мм; Глубина:43 мм. | шт. |
| 28 | Розетка | Материал: пластик; Монтаж: встраиваемый; Количество постов:1; Степень защиты: IP 20; Заземление: есть; Цвет: белый; Вид: силовая; Напряжение:220В; Максимальный ток:16А; Ширина:85 мм; Высота:85 мм; Глубина:43 мм. | шт. |
| 29 | Розетка | Материал: пластик; Монтаж: встраиваемый; Количество постов:2; Степень защиты: IP 20; Заземление: есть; Цвет: белый; Вид: силовая; Напряжение:220В; Максимальный ток:16А; Ширина:118 мм; Высота:85 мм; Глубина:47,6 мм. | шт. |
| 30 | Переключатель | Монтаж: встраиваемый; Материал: пластик; Напряжение: 220В; Количество постов:1; Тип: перекрестный; Максимальный ток:10А; Ширина:81,5мм; Высота:81,5 мм; Глубина:32 мм. | шт. |
| 31 | Фотореле | Напряжение: 220В; Материал: ABS пластик; Максимальная мощность нагрузки: 2300Вт; Уличный: есть; Номинальный ток: 10А; Тип датчика: аналоговый; Монтаж: открытый; Степень защиты: IP 44; Исполнения датчика: встроеннный. | шт. |
| 32 | Лампа | Мощность:≥ 20Вт; Напряжение:220В; Цоколь:Е27; Цветовая температура: ≥ 5000К; Форма: груша; Тип: светодиодная; Световой поток:≥ 1600Лм; Диаметр:60мм; Длина:125мм. | шт. |
| 33 | Лампа | Мощность:18Вт; Напряжение:220В; Цоколь:G13; Тип колбы: Т8; Цветовая температура: ≥ 5000К; Форма: трубчатая; Тип: люминесцентная линейная; Световой поток:≥ 1050Лм; Диаметр:26мм; Длина: ≥ 590мм. | шт. |
| 34 | Лампа | Мощность:≥ 7Вт; Напряжение:220В; Цоколь:GU5.3; Тип колбы: MR16; Цветовая температура: ≥ 2700К; Форма: софитная; Тип: светодиодная; Световой поток: ≥ 560Лм; | шт. |
| 35 | Лампа | Мощность:≥ 36Вт; Напряжение:220В; Цоколь:G13; Тип колбы: Т8; Цветовая температура: ≥ 5000К; Форма: трубчатая; Тип: люминесцентная линейная; Световой поток:≥ 2500Лм; Диаметр:28мм; Длина:1213,6мм; | шт. |
| 36 | Лампа | Мощность: ≥ 60Вт; Напряжение:12В; Цоколь:Е27; Рассеиватель: прозрачный; Цветовая температура: ≥ 5000К Форма: груша; Тип: накаливания; Световой поток:≥ 1000Лм; Диаметр:55,8мм; Длина:98мм. | шт. |
| 37 | Лампа | Мощность: ≥ 6Вт; Напряжение:220В; Цоколь:Е27; Цветовая температура: ≥ 5000К; Форма: шар; Тип: светодиодная; Световой поток: ≥ 480Лм; Диаметр:45мм; Длина:83мм. | шт. |
| 38 | Лампа | Тип изделия: лампа; Тип лампы: лампа накаливания; Тип цоколя: E27; Мощность: ≥ 60 Вт; Напряжение: 36В; Световой поток: ≥ 950Лм; Цвет свечения: теплый; Покрытие колбы: прозрачная; Сфера применения: освещение рабочих мест технологического оборудования. | шт. |
| 39 | Патрон | Тип изделия: патрон подвесной с кольцом; Тип цоколя: Е27; Цвет: белый; Материал: термостойкий пластик; Номинальный ток: 4 А; Напряжение: 250 В, 50 Гц; Сечение жил присоединяемого провода: ≥ 0,5 мм² ≤ 2,5 мм²; Тип зажима жил провода: плоскопружинный зажим. | шт. |
| 40 | Светильник светодиодный | Тип изделия: светильник; Мощность: 9 Вт; Способ монтажа: накладной; Напряжение: 220В; Цветовая температура: 5000К; Световой поток: 1100Лм; Степень защиты: IP20; Цвет корпуса: белый; Высота: 21мм; Длина: 143 мм; Тип лампы: LED; Наличие стекла; Материал рассеивателя: поликарбонат (PC); Материал корпуса светильника: сталь; Пускорегулирующая аппаратура: в комплекте Ширина пучка: 120 0; Цвет свечения: белый; Тип ПРА: LED драйвер; Климатическое исполнение: УХЛ(3,4); Тип кривой силы света: Д; Сфера применения: ЖКХ, лестницы, подъезды, коридоры, лифты, тамбур; Класс защиты: I; Степень защиты отсека ПРА: IP20; Степень защиты оптического отсека: IP20; Тип светораспределения: П,симметричное; | шт. |
| 41 | Хомут | Тип: стяжка; Материал: нейлон; Ширина:2.5мм; Длина:100мм; Цвет: белый. | упак |
| 42 | Хомут | Тип: стяжка; Материал: нейлон; Ширина:4мм; Длина:250мм; Цвет: черный. | упак |
| 43 | Хомут | Тип: стяжка; Материал: нейлон; Ширина:5мм; Длина:300мм; Цвет: черный. | упак |
| 44 | Хомут | Тип: стяжка; Материал: нейлон; Ширина:4мм; Длина:200мм; Цвет: белый. | упак |
| 45 | Хомут | Тип: стяжка; Материал: нейлон; Ширина:5мм; Длина:400мм; Цвет: белый. | упак |
| 46 | Бокс | Вид установки: навесной; Класс защиты: II; Материал рамы: пластик; Материал дверцы: пластик; Количество модулей:8; Ревизионное окошко: есть; Количество рядов: 1; Номинальный ток:125А; Степень защиты: 41 IP; Цвет: белый; Высота:200мм; Глубина:95мм; Ширина:184мм. | шт. |
| 47 | Бокс | Вид установки: навесной; Материал рамы: пластик; Материал дверцы: пластик; Количество модулей:4; Ревизионное окошко: есть; Количество рядов: 1; Степень защиты: 20 IP; Цвет: белый; Высота:133мм; Глубина:57мм; Ширина:76мм | шт. |
| 48 | Бокс | Вид установки: навесной; Класс защиты: II; Материал рамы: АБС-пластик; Материал дверцы: АБС-пластик; Количество модулей:24; Ревизионное окошко: есть; Количество рядов: 2; Степень защиты: 65 IP Цвет: белый; Высота:275мм; Глубина:115мм; Ширина:375мм. | шт. |
| 49 | Щит | Вид установки: навесной; Материал рамы: металл; Материал дверцы: металл; Количество модулей:24; Ревизионное окошко: нет; Количество рядов: 2; Степень защиты: IP 54; Номинальный ток:125А; Цвет: белый; Высота:400мм; Глубина:300мм; Ширина:120мм. | шт. |
| 50 | Щит | Вид установки: навесной; Материал рамы: металл; Материал дверцы: сталь; Количество модулей:24; Ревизионное окошко: нет; Степень защиты: IP 54; Номинальный ток:100А; Цвет: серый; Высота:330мм; Глубина:300мм; Ширина:145мм. | шт. |
| 51 | Кабель | Тип: ВВГ-ПнгА-LS; Максимальная нагрузка: 4,1кВт; Номинальное напряжение:660В; Материал: медь, ПВХ; Изоляция: поливинилхлорид; Упаковка: бухта; Сечение:1,5мм²; Количество жил:3; Стандарт: ГОСТ. | м |
| 52 | Кабель | Тип: ВВГ-ПнгА-LS; Максимальная нагрузка: 8,3кВт; Номинальное напряжение:660В; Материал: медь, ПВХ; Изоляция: поливинилхлорид; Упаковка: бухта; Сечение:4мм²; Количество жил:3; Стандарт: ГОСТ. | м |
| 53 | Кабель | Тип: ПВС; Максимальная нагрузка: 5,5кВт; Номинальное напряжение:660В; Материал: медь; Изоляция: ПВХ пластикат; Упаковка: бухта; Сечение:2,5мм²; Количество жил:3; Стандарт: ГОСТ. | м |
| 54 | Кабель | Тип: ПВС; Максимальная нагрузка: 8,7кВт; Номинальное напряжение:660В; Материал: медь; Изоляция: ПВХ пластикат; Упаковка: бухта; Сечение:1,5мм²; Количество жил:3; Стандарт: ГОСТ. | м |
| 55 | Кабель | Тип: ВВГ-ПнгА-LS; Номинальное напряжение:660В; Материал: медь, ПВХ; Изоляция: поливинилхлорид; Упаковка: бухта; Сечение:6мм²; Количество жил:5; Стандарт: ГОСТ | м |
| 56 | Кабель | Тип: ВВГ-ПнгА-LS; Номинальное напряжение:660В; Материал: медь, ПВХ; Изоляция: поливинилхлорид; Упаковка: бухта; Сечение:4мм²; Количество жил:5; Стандарт: ГОСТ. | м |
| 57 | Кабель | Тип: ВВГ-ПнгА-LS; Номинальное напряжение:660В; Материал: медь, ПВХ; Изоляция: поливинилхлорид; Упаковка: бухта; Сечение:2,5мм²; Количество жил:5; Стандарт: ГОСТ. | м |
| 58 | Кабель | Тип: ВВГ-ПнгА-LS; Номинальное напряжение:660В; Материал: медь, ПВХ; Изоляция: поливинилхлорид; Упаковка: бухта; Сечение:1,5мм²; Количество жил:5; Стандарт: ГОСТ. | м |
| 59 | Кабель | Тип: ПУГВ; Номинальное напряжение: 450/750 В; Материал: медь; Изоляция: ПВХ-пластикат; Цвет: желтый/зеленый; Количество жил: 1 шт; Сечение жилы кабеля : 6 мм²; Структура жилы: МП; Стандарт: ГОСТ; Форма провода: круглый | м |
| 60 | Кабель | Тип: ПУГВ; Номинальное напряжение: 450/750 В; Материал: медь; Изоляция: ПВХ-пластикат; Цвет: желтый/зеленый; Количество жил: 1 шт; Сечение жилы кабеля : 8 мм²; Структура жилы: МП; Стандарт: ГОСТ; Форма провода: круглый | м |
| 61 | Автомат | Тип: модульный; Тип монтажа: на DIN рейку; Номинальное напряжение:230/400В; Степень защиты: IP 20; Климатическое исполнение: УХЛ4; Количество полюсов: 1; Отключающая способность: 4,5кА; Номинальный ток:16А; Макс сечение входящего кабеля - 25 мм². | шт. |
| 62 | Автомат | Тип: модульный; Тип монтажа: на DIN рейку; Номинальное напряжение:230/400В; Степень защиты: IP 20; Климатическое исполнение: УХЛ4; Количество полюсов: 1; Номинальный ток:25А; Макс сечение входящего кабеля - 25 мм². | шт. |
| 63 | Автомат | Тип: модульный; Тип монтажа: на DIN рейку; Номинальное напряжение:230/400В; Степень защиты: IP 20; Климатическое исполнение: УХЛ4; Количество полюсов: 1; Отключающая способность:4,5кА; Номинальный ток:40А; Макс сечение входящего кабеля - 25 мм². | шт. |
| 64 | Автомат | Тип: модульный; Тип монтажа: на DIN рейку; Номинальное напряжение:230/400В; Степень защиты: IP 20; Климатическое исполнение: УХЛ4; Количество полюсов: 1; Отключающая способность:4,5кА; Номинальный ток:63А; Макс сечение входящего кабеля - 25 мм². | шт. |
| 65 | Автомат | Тип: модульный; Тип монтажа: на DIN рейку; Номинальное напряжение:400В; Степень защиты: IP 20; Климатическое исполнение: УХЛ4; Количество полюсов: 3; Отключающая способность:4,5кА; Номинальный ток:32А; Макс сечение входящего кабеля - 25 мм². | шт. |
| 66 | Автомат | Тип: модульный; Тип монтажа: на DIN рейку; Номинальное напряжение:400В; Степень защиты: IP 20; Климатическое исполнение: УХЛ4; Количество полюсов: 3; Номинальный ток:25А; Макс сечение входящего кабеля - 25 мм². | шт. |
| 67 | Автомат | Тип: модульный; Тип монтажа: на DIN рейку; Номинальное напряжение:400В; Степень защиты: IP 20; Климатическое исполнение: УХЛ4; Количество полюсов: 3; Отключающая способность:4,5кА; Номинальный ток:40А; Макс сечение входящего кабеля - 25 мм². | шт. |
| 68 | Автомат | Тип: модульный; Тип монтажа: на DIN рейку; Номинальное напряжение:400В; Степень защиты: IP 20; Климатическое исполнение: УХЛ4; Количество полюсов: 3; Отключающая способность:4,5кА; Номинальный ток:63А; Макс сечение входящего кабеля - 25 мм². | шт. |
| 69 | Автомат | Тип: модульный; Тип монтажа: на DIN рейку; Номинальное напряжение:400В; Степень защиты: IP 20; Климатическое исполнение: УХЛ4; Количество полюсов: 3; Отключающая способность:10кА; Номинальный ток:100А; Макс сечение входящего кабеля - 25 мм². | шт. |
| 70 | Автомат | Тип: силовой; Тип монтажа: на монтажную панель; Номинальное напряжение:400В; Степень защиты: IP 30; Климатическое исполнение: УХЛ3; Количество полюсов: 3; Отключающая способность:25кА; Номинальный ток:100А; Тип элемента управления: тумблер; Тип подключения силовой электрической цепи: винтовое соединение. | шт. |
| 71 | Автомат | Тип: силовой; Тип монтажа: на монтажную панель; Номинальное напряжение:400В; Степень защиты: IP30; Климатическое исполнение: УХЛ3; Количество полюсов: 3; Номинальный ток:150А; Тип элемента управления: тумблер; Тип подключения силовой электрической цепи: винтовое соединение. | шт. |
| 72 | Автомат | Тип: модульный; Вид: дифференциальный ; Количество модулей: 2; Тип монтажа: на DIN рейку; Номинальное напряжение:220В; Степень защиты: IP 20; Количество полюсов: 1; Отключающая способность:6кА; Номинальный ток:16А. | шт. |
| 73 | Автомат | Тип: модульный; Вид: дифференциальный; Количество модулей: 2; Тип монтажа: на DIN рейку; Номинальное напряжение:220В; Степень защиты: IP 20; Количество полюсов: 1; Номинальный ток:25А; | шт. |
| 74 | Устройство защитного отключения | Тип: модульный; Вид: дифференциальный ; Количество модулей: 2; Тип монтажа: на DIN рейку; Номинальное напряжение:220В; Степень защиты: IP 20; Количество полюсов: 1; Номинальный ток:25А. | шт. |
| 75 | Реле времени | Тип: недельный/суточный; Тип монтажа: на DIN рейку; Номинальное напряжение:220В; Номинальный ток:16А; Степень защиты: IP 20; Принцип работы: электронный; Количество модулей: 2. | шт. |
| 76 | Зажим | Тип: прокалывающий ответвительный; Изолированный: есть; Min поперечное сечение ответвления:1,5мм²; Мах поперечное сечение ответвления:10мм² ; Мin поперечное сечение магистрали:6мм² ; Мах поперечное сечение магистрали:95мм² ; Количество болтов: 1. | шт. |
| 77 | Din-рейка | Тип: омега; Длина рейки:300мм; Материал: оцинкованная сталь; Вид: перфорированная; Толщина: 0,8мм. | шт. |
| 78 | Зажим | Тип: винтовой; Вид: колодка клеммная; Материал корпуса: полиэтелен; Сечение провода: 25 мм²; Количество пар контактов: 12; Номинальный ток: 80А. | шт. |
| 79 | Зажим | Тип: винтовой; Вид: зажим; Материал корпуса: поликарбонат; Сечение провода: 25-60 мм²; Количество пар контактов: 5; Номинальный ток: 41А. | шт. |
| 80 | Соединительные клеммы | Номинальное напряжение: 400В; Номинальный ток: 20А; Количество зажимов, клемм: 5; Максимальное сечение зажимаемого провода, AWG: 28…11; Количество контактов: 2; Максимальное сечение зажимаемого провода: 4.1 кв.мм; Способ монтажа: на кабель. | шт. |
| 81 | Соединительные клеммы | Номинальное напряжение: 400В; Номинальный ток: 20А; Количество зажимов, клемм: 3; Максимальное сечение зажимаемого провода, AWG: 28…11; Количество контактов: 3; Максимальное сечение зажимаемого провода: 4.1 кв.мм; Способ монтажа: на кабель. | шт. |
| 82 | Соединительные клеммы | Номинальное напряжение: 400В; Номинальный ток: 20А; Количество зажимов, клемм: 5; Максимальное сечение зажимаемого провода, AWG: 28…11; Количество контактов: 5; Максимальное сечение зажимаемого провода: 4.1 кв.мм; Способ монтажа: на кабель. | шт. |
| 83 | Шина | Тип: модульный; Номинальное напряжение: 690В; Номинальный продолжительный ток:63А; Количество фаз: 1; Количество модулей: 12; Размер шага: 17,5; Длина:212мм; Ширина:15мм. | шт. |
| 84 | Наконечник | Тип: наконечник штыревой втулочный; Изоляция: полиамид, нейлон; Материал: медь луженая; Сечение провода: 25 мм²; Длина металлической части: 8.2мм. | шт. |
| 85 | Шина | Тип: модульный; Номинальное напряжение: 690В; Номинальный продолжительный ток:63А; Количество фаз: 3; Количество модулей: 12; Размер шага: 18; Длина:212мм; Ширина:18мм. | шт. |
| 86 | Наконечник | Тип: наконечник штыревой втулочный; Изоляция: полиамид, нейлон; Материал: медь луженая; Сечение провода: 15 мм²; Длина металлической части: 8.2мм. | упак |
| 87 | Сжим | Номинальное напряжение: 660В; Степень защиты: IP 20; Число подключенных проводников: 4; Сечение магистрального проводника: 16-35 мм²; Сечение ответвительного проводника: 1,5-10 мм². | шт. |
| 88 | Зажим | Тип: соединительный изолирующий; Номинальное напряжение:600В; Материал корпуса: ПВХ; Суммарное сечение max:5,5 мм² ; Суммарное сечение min:2,5 мм² . | шт. |
| 89 | Зажим | Тип: соединительный изолирующий; Номинальное напряжение:600В; Материал корпуса: нейлон; Суммарное сечение max:4,5 мм² ; Суммарное сечение min:1 мм². | упак |
| 90 | Шина | Тип: шина нулевая; Тип монтажа: на Din-рейку; Min сечение провода:20 мм²; Номинальный ток:63А; Материал: латунь-пластмасса; Число подключенных проводников:12; Ширина:90мм. | шт. |
| 91 | Шина | Тип: шина нулевая; Тип монтажа: на изолятор; Min сечение провода:10 мм²; Mах сечение провода:25 мм²; Номинальный ток:125А; Материал: латунь-пластмасса; Число подключенных проводников:24; Высота:29.3мм; Глубина:15мм. | шт. |
| 92 | Шина | Тип: шина нулевая; Тип монтажа: на изолятор; Min сечение провода:10 мм²; Mах сечение провода:25 мм²; Номинальный ток:125А; Материал: латунь-пластмасса; Число подключенных проводников:6; Высота:29.3мм; Глубина:29мм; Ширина:81мм. | шт. |
| 93 | Наконечник | Тип: наконечник кольцевой; Изоляция: ПВХ; Материал: медь луженая; Сечение провода: 4-6 мм². | шт. |
| 94 | Наконечник | Тип: наконечник кольцевой; Изоляция: ПВХ; Материал: медь луженая; Сечение провода: 2,5 мм². | шт. |
| 95 | Наконечник | Тип: наконечник кольцевой; Изоляция: ПВХ; Материал: медь луженая; Сечение провода: 1-2,5 мм². | упак |
| 96 | Наконечник | Тип: наконечник кольцевой; Материал: медь луженая; Сечение провода:25мм²; Диаметр кольца: 8,4мм; Изоляция: нет. | шт. |
| 97 | Изолента | Цвет: синий; Ширина:19мм; Длина:20м; Толщина:0.15мм; Материал: ПВХ. | шт. |
| 98 | Изолента | Цвет: серый; Ширина:19мм; Длина:20м; Толщина:0.15мм; Материал: ПВХ. | шт. |
| 99 | Изолента | Цвет: красный; Ширина:19мм; Длина:20м; Толщина:0.15мм; Материал: ПВХ. | шт. |
| 100 | Изолента | Цвет: желтый; Ширина:19мм; Длина:20м; Толщина:0.15мм; Материал: ПВХ. | шт. |
| 101 | Изолента | Цвет: зеленый; Ширина:19мм; Длина:20м; Толщина:0.15мм; Материал: ПВХ. | шт. |
| 102 | Изолента | Ширина: 15 мм; Длина: ≥ 20 м; Толщина: 0.46 мм; Цвет: черный; Тип: изолента; Температурный диапазон использования: ≥ -50 ℃ ≤ +80 °С; Max напряжение: 800 В; Материал: 100% хлопок; Клеевой слой: натуральный каучук. | шт. |
| 103 | Стартер | Назначение лампы: люминесцентная; Номинальное напряжение(мин): 220В; Номинальное напряжение(макс): 240В; Мощность лампы(мин): 4Вт; Мощность лампы(макс): 22Вт. | шт. |
| 104 | Стартер | Назначение лампы: люминесцентная; Номинальное напряжение(мин): 220В; Номинальное напряжение(макс): 240В; Мощность: 65Вт. | шт. |
| 105 | Конфорка | Назначение: для электроплиты; Материал: чугун; Диаметр: 180мм; Мощность: ≥1.4 кВт ≤ 1.6кВт. | шт. |
| 106 | Конфорка | Назначение: для электроплиты; Диаметр: 140мм Мощность: ≥ 0.9кВт ≤ 1.1кВт; Материал: чугун. | шт. |
| 107 | Переключатель режимов духовки | Назначение: для электроплиты; Количество позиций: 7(0 и 6 рабочих); Длина вала: 23мм; Напряжение: 250В; Сила тока: 16А. | шт. |
| 108 | Переключатель режимов электроплиты | Назначение: для электроплиты; Количество позиций: 5(0 и 4 рабочих); Длина вала: 23мм; Напряжение: 250В; Сила тока: 16А. | шт. |
| 109 | Переключатель режимов электроплиты | Назначение: для электроплиты; Количество позиций: 7(0 и 6 рабочих); Размер вала: 10мм; Напряжение: 250В; Сила тока: 16А; Материал вала: пластик. | шт. |
| 110 | Блок питания | Тип монтажа: навесной; Выходной ток: ≤0.35А; Защита от короткого замыкания: да; Тип блока питания: импульсный; Выходное напряжение : ≤ 100В; Входное напряжение : ≥ 176В ≤ 264В; Выходная мощность: ≤ 35Вт; Количество фаз: ≥1; Тип стабилизации: по току; | шт. |
| 111 | Патрон | Цоколь: Е27; Напряжение: 220В; Материал: керамика; Исполнение: патрон резьбовой. | шт. |
| 112 | Дюбель-гвоздь | Длина: 40мм; Диаметр:6мм; Материал: полипропелен. | упак |
| 113 | Саморез | Наконечник: сверло; Размер шлица:РН2; Покрытие: оцинкованный; Диаметр:4,2мм; Длина:13мм; Материал: сталь; Форма головки: полусфера. | упак |
| 114 | Дюбель | Длина: 32мм; Диаметр:15мм; Материал: пластик; Со сверлом: есть; Тип: для гипсокартона. | упак |
| 115 | Анкер с шурупом | Длина: 37мм; Диаметр:13.3мм; Материал: металл; Со сверлом: есть; Метиз в комплекте: шуруп; Диаметр отверстия под дюбель:4.5мм; Тип: для гипсокартона. | упак |
| 116 | Дюбель-гвоздь | Длина: 140мм; Диаметр:8мм; Материал: полипропелен. | упак |
| 117 | Дюбель-гвоздь | Длина: 50мм; Диаметр:10мм; Шуруп:6х60 шестигранная головка; Материал: полипропелен. | шт. |
| 118 | Дюбель-гвоздь | Длина: 60мм; Диаметр:8мм; Материал: полипропелен. | упак |
| 119 | Саморез | Наконечник: острый; Диаметр:4.2мм; Назначение: по дереву; Длина:75мм; Покрытие: фосфатированный; Форма головки: потайная. | упак |
| 120 | Саморез | Наконечник: острый; Назначение: по дереву; Диаметр:3,5мм; Длина:51мм; Покрытие: фосфатированный; Форма головки: потайная. | упак |
| 121 | Саморез | Наконечник: острый; Назначение: по дереву; Диаметр:3,5мм; Длина:45мм; Покрытие: фосфатированный; Форма головки: потайная. | упак |
| 122 | Саморез | Наконечник: острый; Назначение: по дереву; Диаметр:3,5мм; Длина:25мм; Покрытие: фосфатированный; Форма головки: потайная. | упак |
| 123 | Саморез | Наконечник: острый; Назначение: по дереву; Диаметр:3,8мм; Длина:65мм; Покрытие: фосфатированный; Форма головки: потайная. | упак |
| 124 | Саморез | Наконечник: острый; Назначение: по дереву; Диаметр:3,5мм; Длина:19мм; Покрытие: фосфатированный; Форма головки: потайная. | упак |
| 125 | Саморез | Наконечник: сверло; Размер шлица:РН2; Покрытие: оцинкованный; Диаметр:4,2мм; Длина:16мм. | упак |
| 126 | Саморез | Наконечник: сверло; Размер шлица:РН2; Покрытие: оцинкованный; Диаметр:4,2мм; Длина:25мм. | упак |
| 127 | Саморез | Наконечник: сверло; Размер шлица:РН2; Покрытие: оцинкованный; Диаметр:4,2мм; Длина:32мм. | упак |
| 128 | Бур | Назначение: по бетону; Диаметр:32мм; Общая длина:600мм; Рабочая длина:550мм; Количество граней: 2. | шт. |
| 129 | Бур | Назначение: по бетону; Диаметр:6мм; Общая длина:110мм; Рабочая длина:45мм; Количество граней: 2. | шт. |
| 130 | Бур | Назначение: по бетону; Диаметр:10мм; Общая длина:160мм; Рабочая длина:97мм; Количество граней: 2. | шт. |
| 131 | Бур | Назначение: по бетону; Диаметр:12мм; Общая длина:210мм; Рабочая длина:135мм; Количество граней: 2. | шт. |
| 132 | Бур | Назначение: по бетону; Диаметр:14мм; Общая длина:210мм; Рабочая длина:150мм; Количество граней: 2. | шт. |
| 133 | Бур | Назначение: по бетону; Диаметр:8мм; Общая длина:160мм; Рабочая длина:110мм; Количество граней: 2. | шт. |
| 134 | Бур | Назначение: по бетону; Диаметр:16мм; Общая длина:210мм; Рабочая длина:150мм; Количество граней: 2. | шт. |
| 135 | Бур | Назначение: по бетону; Диаметр:24мм; Общая длина:460мм; Рабочая длина:410мм; Количество граней: 2. | шт. |
| 136 | Бур | Назначение: по бетону; Диаметр:32мм; Общая длина:1000мм; Количество граней: 2. | шт. |
| 137 | Бур | Назначение: по бетону; Диаметр:18мм; Общая длина:1000мм; Рабочая длина:940мм; Количество граней: 2. | шт. |
| 138 | Бур | Назначение: по бетону; Диаметр:22мм; Общая длина:460мм; Рабочая длина:410мм; Количество граней: 2. | шт. |
| 139 | Бур | Назначение: по бетону; Диаметр:20мм; Общая длина:450мм; Рабочая длина:400мм; Количество граней: 2. | шт. |
| 140 | Комплект розетки с вилкой | Назначение: для электроплиты; Напряжение: 250В; Номинальный ток: 32А; Сечение проводников: 2,5-10кв.мм; Вид климатического исполнения: УХЛ 4; Исполнение: открытой установки; Тип монтажа: наружное крепление; Тип комплектации: в сборе с корпусом; Количество полюсов: 3. | шт. |
| 141 | Вилка | Напряжение: 220-250В; Сила тока: 16А; Количество фаз: 1; Заземление: есть; Класс пылевлагозащищенности: IP20. | шт. |
| 142 | Дюбель | Длина:28мм; Диаметр:8мм; Тип-дюбель-бабочка; Материал: полипропилен. | упак |
| 143 | Сверло | Тип: спиральный; Назначение: по металлу; Диаметр:6мм; Длина:93мм; Рабочая длина 57мм; Тип хвостовика: цилиндрический; Материал обработки: металл. | упак |
| 144 | Сверло | Тип: спиральный; Назначение: по металлу; Диаметр:5мм; Длина:85мм; Рабочая длина 52мм; Тип хвостовика: цилиндрический; Материал обработки: металл. | шт. |
| 145 | Сверло | Тип: спиральный; Назначение: по металлу; Диаметр:4мм; Длина:75мм; Рабочая длина 43мм; Тип хвостовика: цилиндрический; Материал обработки: металл. | шт. |
| 146 | Сверло | Тип: спиральный; Назначение: по металлу; Диаметр:8мм; Длина:117мм; Рабочая длина 75мм; Тип хвостовика: цилиндрический; Материал обработки: металл. | упак |
| 147 | Сверло | Тип: спиральный; Назначение: по металлу; Диаметр:10мм; Длина:133мм; Рабочая длина 87мм; Тип хвостовика: цилиндрический; Материал обработки: металл. | шт. |
| 148 | Сверло | Тип: спиральный; Назначение: по металлу; Диаметр:12мм; Длина:151мм; Рабочая длина 101мм; Тип хвостовика: цилиндрический; Материал обработки: металл. | шт. |
| 149 | Сверло | Тип: спиральный; Диаметр:14мм; Длина:160мм; Рабочая длина 108мм; Тип хвостовика: цилиндрический; Материал обработки: металл. | шт. |
| 150 | Сверло | Тип: спиральный; Назначение: по металлу; Диаметр:16мм; Рабочая длина 145мм; Тип хвостовика: цилиндрический; Материал обработки: металл. | шт. |
| 151 | Сверло | Тип: спиральный ; Назначение: по металлу; Диаметр:168мм; Длина:191мм; Рабочая длина 130мм; Тип хвостовика: цилиндрический; Материал обработки: металл. | шт. |
| 152 | Сверло | Тип: спиральный; Назначение: по металлу; Диаметр:20мм; Длина:205мм; Рабочая длина 140мм; Тип хвостовика: цилиндрический; Материал обработки: металл. | шт. |
| 153 | Сверло | Тип: копьевидное; Назначение: по кафелю, плитке; Диаметр:6мм; Тип хвостовика: шестигранный; Материал обработки: керамогранит. | шт. |
| 154 | Сверло | Тип: копьевидное; Назначение: по кафелю, плитке; Диаметр:8мм; Тип хвостовика: шестигранный; Материал обработки: керамогранит. | шт. |
| 155 | Сверло | Тип: копьевидное; Назначение: по кафелю, плитке; Диаметр:10мм; Тип хвостовика: шестигранный4 Материал обработки: керамогранит. | шт. |
| 156 | Болт | Длина:50мм; Тип резьбы: полная; Диаметр резьбы:М8; Шаг резьбы:1,25; Направление резьбы: правая; Вид головки: шестигранная; Материал: сталь; Покрытие: оцинкованное. | шт. |
| 157 | Болт | Длина:50мм; Тип резьбы: полная; Диаметр резьбы: М10; Шаг резьбы:1,5; Направление резьбы: правая; Вид головки: шестигранная; Материал: сталь; Покрытие: оцинкованное. | шт. |
| 158 | Шайба | Резьба метиза:М10; Тип: гровер; Внешний диаметр:18,1мм; Внутренний диамтер:10,2мм; Материал: сталь; Покрытие: оцинкованное; Толщина: 4,4мм. | шт. |
| 159 | Шайба | Резьба метиза:М10; Тип: гровер; Внешний диаметр:14,8мм; Внутренний диамтер:8мм; Материал: сталь; Покрытие: оцинкованное; Толщина: 2мм. | шт. |
| 160 | Гайка | Диаметр резьбы:М8; Шаг резьбы:1,25; Направление резьбы: правая; Размер под ключ:13мм; Материал: сталь; Покрытие: оцинкованное. | шт. |
| 161 | Гайка | Диаметр резьбы:М10; Шаг резьбы:1,5; Направление резьбы: правая; Размер под ключ:17мм; Материал: сталь; Покрытие: оцинкованное. | шт. |
| 162 | Провод заземления | Материал: медь; Цвет: желто/зеленый; Сечение: 2.5 мм²; Структура жилы: МП; Форма провода: круглый. | м |
| 163 | Провод заземления | Материал: медь; Цвет: желто/зеленый; Сечение:6 мм²; Структура жилы: МП; Форма провода: круглый. | м |
| 164 | Провод заземления | Материал: медь; Цвет: желто/зеленый; Сечение:10 мм²; Структура жилы: МП; Форма провода: круглый. | м |
| 165 | Светодиодная линейка | Длина:0,52м; Ширина:15мм; Тип светодиодов:SMD2835; Общее количество светодиодов:24; Цвет свечения: теплый белый; Напряжение: 220В; Цветовая температура:3000К; Световой поток: 850Лм; Угол свечения: 120градусов. | шт. |
| 166 | Светодиодная линейка | Минимальный отрезок:≥ 50см; Ширина:8мм; Тип светодиодов:2835; Мощность:4,8Вт; Количество светодиодов(шт/м):60; Вид платы: однослойная белая; Входное напряжение: 12В. | шт. |
| 167 | Светодиодная линейка | Длина:≥ 47 см ≤ 52см; Ширина:≥12мм ≤ 15мм; Тип светодиодов:SMD2835; Общее количество светодиодов:≥14; Цвет свечения: холодный белый; Напряжение: ≥ 21В ≤ 23В; Мощность: 8 Вт; Цветовая температура:5000К; Максимальный ток: ≤ 400мА; Угол свечения: 120градусов. | шт. |
| 168 | Светодиодная линейка | Длина:≥ 47 см ≤ 52см; Ширина:≥12мм ≤ 15мм; Тип светодиодов:SMD2835; Общее количество светодиодов:≥14; Цвет свечения: теплый белый; Напряжение: ≥ 21В ≤ 23В; Мощность: 8 Вт; Цветовая температура:4000К; Максимальный ток: ≤ 400мА; Угол свечения: 120градусов. | шт. |
| 169 | Лампа | Напряжение питания: переменное 85÷275В; Потребляемая мощность: 4Вт; Осевая сила света:20Кд; Тип цоколя: Е27; Цвет сечения: красный; Габариты: 105х60мм. | шт. |
| 170 | Крепёж-клипса | Вид: одинарный; Материал: полистирол; Размер: 16 мм; Длина: 26 мм; Цвет: черный. | шт. |
| 171 | Крепёж-клипса | Вид: одинарный; Материал: полистирол; Размер: 16 мм; Длина: 26 мм; Цвет: серый. | шт. |
| 172 | Крепёж-клипса | Вид: одинарный; Материал: полистирол; Размер: 20 мм; Цвет: черный. | шт. |
| 173 | Крепёж-клипса | Вид: одинарный; Материал: полистирол; Размер: 20 мм; Цвет: серый. | шт. |
| 174 | Крепёж-клипса | Вид: одинарный; Материал: полистирол; Размер: 32 мм; Цвет: черный. | шт. |
| 175 | Крепёж-клипса | Вид: одинарный; Материал: полистирол; Размер: 32 мм; Цвет: серый. | шт. |
| 176 | Крепёж-клипса | Вид: одинарный; Материал: полистирол; Размер: 25 мм; Цвет: черный. | шт. |
| 177 | Крепёж-клипса | Вид: одинарный; Материал: полистирол; Размер: 25 мм; Цвет: серый. | шт. |
| 178 | Крепёж-клипса | Вид: одинарный; Материал: полистирол; Размер: 40 мм; Длина: 51.5 мм; Цвет: черный. | шт. |
| 179 | Крепёж-клипса | Вид: одинарный; Материал: полистирол; Размер: 40 мм; Длина: 51.5 мм; Цвет: серый. | шт. |
| 180 | Крепёж-клипса | Вид: одинарный; Материал: полистирол; Размер: 50 мм; Длина: 61 мм; Цвет: черный. | шт. |
| 181 | Крепёж-клипса | Вид: одинарный; Материал: полистирол; Размер: 50 мм; Длина: 61 мм; Цвет: серый. | шт. |
| 182 | Дюбель-хомут | Длина: 45 мм; Диаметр: 11 мм; Материал: нейлон; Тип: дюбель-хомут; Вид дюбель-хомута: для круглого кабеля; Цвет: белый; Размер круглого кабеля:≥ 5мм ≤ 10 мм. | упак |
| 183 | Дюбель-хомут | Материал: полипропилен; Тип: дюбель-хомут; Вид дюбель-хомута: для плоского кабеля; Цвет: черный; Размер плоского кабеля: ≥ 5мм ≤ 10 мм. | шт. |
| 184 | Дюбель-хомут | Длина: 54 мм; Диаметр: 15 мм; Материал: нейлон; Тип: дюбель-хомут; Вид дюбель-хомута: для круглого кабеля; Цвет: белый Размер круглого кабеля: ≥ 11мм ≤ 18 мм. | шт. |
| 185 | Дюбель-хомут | Длина: 62 мм; Диаметр: 25 мм; Материал: нейлон; Тип: дюбель-хомут Диаметр отверстия под дюбель: 6 мм; Вид дюбель-хомута: для круглого кабеля; Цвет: белый; Размер круглого кабеля: ≥ 19мм ≤ 25 мм. | шт. |
| 186 | Круг отрезной по металлу | Тип диска: отрезной; Диаметр: 125 мм; Посадочный диаметр: 22.2 мм; Толщина: 1,2 мм; Назначение: по металлу; Форма: прямой; Max число оборотов: ≤ 12250 об/мин. | шт. |
| 187 | Круг отрезной по металлу | Тип диска: отрезной; Диаметр: 230 мм; Посадочный диаметр: 22.2 мм; Толщина: 1.6 мм; Назначение: по металлу; Форма: прямой; Max число оборотов: ≤ 6650 об/мин. | шт. |
| 188 | Круг отрезной по металлу | Тип диска: отрезной; Диаметр: 230 мм; Посадочный диаметр: 22.2 мм; Толщина: 2 мм; Назначение: по металлу; Форма: прямой; Max число оборотов: ≤ 6650 об/мин | шт. |
| 189 | Круг отрезной по металлу | Тип диска: отрезной; Диаметр: 125 мм; Посадочный диаметр: 22.2 мм; Толщина: 1,6 мм; Назначение: по металлу; Форма: прямой; Max число оборотов:≤ 12250 об/мин. | шт. |
| 190 | Перчатки с нитриловым обливом | Назначение: общего назначения; Материал: хлопок, нитрил; Количество нитей: 1; Класс вязки: 13; Способ фиксации: манжета на резинке; Длина перчаток: 250 мм. | пар |
| 191 | Нитриловые перчатки МБС, полный облив | Назначение: технические; Сезонность: всесезонный; Материал: хлопок, нитрил; Способ фиксации: манжета на резинке; Длина перчаток: 250 мм. | пар |
| 192 | Трикотажные полиэфирные перчатки с нитриловым покрытием с ПВХ-напылением | Назначение: технические; Материал: полиэфирный трикотаж; Класс вязки: 15; Способ фиксации: манжета на резинке; Длина перчаток: 250 мм. | пар |
| 193 | Трикотажные перчатки | Назначение: для защиты от механических повреждений; Рисунок: волна; Материал: 80% хлопок, 20% полиэфир; Класс вязки: 10; Количество нитей: 2; Способ фиксации: манжета Цвет: серый/синий; Длина перчаток: 230 мм | пар |
| 194 | Заклепки вытяжные | Тип заклепок: вытяжные; Количество в упаковке: 100 шт; Материал гильзы: алюминий; Диаметр: 3.2; Длина гильзы: 6 мм; Min толщина соединения: 1.5 мм; Max толщина соединения: 3.5 мм; Материал стержня: сталь. | упак |
| 195 | Провод | Тип: ПуГВнг(А)-LS; Номинальное напряжение: 450/750 В; Материал: медь; Изоляция: ПВХ-пластикат; Цвет: белый; Количество жил: 1 шт.; Сечение жилы кабеля: 0.75 мм²; Структура жилы: МП; Длина: 100 м; Диаметр: 2.29 мм; Стандарт: ГОСТ; Упаковка: бухта; Форма провода: круглый. | м |
| 196 | Кабель | Номинальное сечение жил (AWG): 2,5; Заземляющая жила: да; Изоляция жилы: поливинилхлорид (ПВХ); Класс проводника: Класс 1 (однопроволочная жила); Количество жил: 3; Макс. температура проводника: 70 °C; Марка кабеля/провода: ВВГ-Пнг(А)-LS; Маркировка жил: цвет; Материал внешн. оболочки : поливинилхлорид (ПВХ); Материал проводника: медь; Номин. напряжение U (линейное): 660 В; Номин. напряжение U0 (фазное): 660 В; Номин. сечение проводника: 2,5 мм² С низким дымовыделением - LS (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2) ; С низким дымовыделением (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2); Сохранение целостности изоляции (огнестойкость): FE 180; Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии (без движения): ≥ -50°C ≤ - 50 °C; Цвет внешней оболочки: черный. | м |
| 197 | Лампа | Тип: светодиодная; Мощность: 2 Вт; Напряжение: 220 В; Цоколь: E14; Цветовая температура: 2700 К; Цветопередача: 80 Ra; Диаметр: 18 мм; Длина: 51 мм; Вид: FR/матированная; Форма: капсула; Световой поток: 160 лм; Световая отдача: 80 лм/Вт; Срок службы: ≥ 30000 ч; Эквивалент лампы накаливания: 20 Вт; Цветность: теплый белый (< 3300 К); Угол рассеивания: 220 °; Класс энергоэффективности: A. | шт. |
| 198 | Бирки кабельные | Назначение: маркировка кабеля и групп кабеля; Форма: квадрат; Размер: длина каждой стороны 28 мм; Отверстие под стяжку: 5 мм; Материал: полипропилен; Цвет: белый; Рабочая температура: ≥ –40°С ≤ +105 °С; Крепится к кабелю с помощью кабельных хомутов; Количество в упаковке 250 шт. | шт. |
| 199 | Бирки кабельные | Назначение: маркировка кабеля и групп кабеля; Форма: квадрат; Размер: длина каждой стороны 55 мм; Материал: пластик; Цвет: белый; Рабочая температура: ≥ –40°С ≤ +105 °С; Крепится к кабелю с помощью кабельных хомутов; Количество в упаковке 100 шт. | шт. |
| 200 | Бирки кабельные | Назначение: маркировка кабеля и групп кабеля; Форма: треугольник; Размер: длина каждой стороны 55 мм; Материал: полиэтилен; Цвет: белый; Рабочая температура: ≥ –40°С ≤ +105 °С; Крепится к кабелю с помощью кабельных хомутов; Количество в упаковке 100 шт. | шт. |

Приложение №1

ПРОЕКТ

| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ДОГОВОР №________

г. Казань							                                                        __________ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Административного департамента Зиганшина Алмаза Дамировича, действующего на основании Доверенности №____________ и________________,  с  одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами» настоящего Договора, с соблюдением требований Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  и Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО «КГЭУ» и иного законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан на основании результатов закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол №_____________ от __________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - 1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить (передать в собственность) Заказчику расходные материалы для электрики (далее - товар) в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется своевременно произвести оплату и принять этот товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

  - 1.2. Наименование, характеристики и стоимость товара по Договору, стороны зафиксировали в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

### 2. ЦЕНЫ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - 2.1. Цена настоящего Договора составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек,  НДС ___________.

2.2. Цена Договора включает в себя цену товара, уплату налогов и таможенных пошлин, выплаченные или подлежащие выплате; расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке и разгрузке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость материалов, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с изготовлением и поставкой товара, подлежащие возмещению в составе Договора.

2.3. . Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Оплата производится поэтапно по факту поставки каждой партии товара в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания сторонами документов о надлежащей поставке (документов о приемке), оформленных в соответствии с разделом 3 договора, при предъявлении Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии, в соответствии с действующим законодательством). Оплата по договору осуществляется по цене единицы товара, указанной в Приложении №1 к договору, исходя из объема фактически поставленных товаров в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем цены договора, указанной в п.2.1. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

  - 2.4. Все пени, штрафы и неустойки в пользу Заказчика в случае возникновения таковых, перечисляются на расчетный счет Заказчика.

  - 2.5. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором количества товара и иных условий исполнения Договора.

2.6. Расчет с Исполнителем за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях РФ.

2.7. Датой (днем) оплаты цены настоящего Договора Стороны считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ.

### СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

3.1. Поставка осуществляется в течение срока действия договора. Поставщик должен осуществить поставку в течении 2-х дней, а в отдельных случаях (срочной потребности) в течении трех часов после поступления информации от заказчика, с учетом согласования необходимой позиции товара с Заказчиком. В заявке Заказчик определяет наименование товара, количество поставляемого товара (товар может варьироваться от 1 шт. до 500 шт).  Поставка товара осуществляется силами и средствами Исполнителя в соответствии с Договором.

3.2. Место доставки товара: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская,51 КГЭУ, в рабочие дни и время Заказчика с 8:30 до 17:30ч..

  - 3.3. Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения ее при перевозке и хранении.

  - 3.4. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения и иные риски переходят от Поставщика к Заказчику в момент передачи товара и подписания товарной накладной обеими сторонами.

3.5. Приемка товаров на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Договоре, производится не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, подписанного со стороны Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.6. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, указанного в заявке Заказчика, и иными необходимыми способами, с обязательным присутствием Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя и подписанием товарной накладной.

3.7. При обнаружении недопоставки товара Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 2 (двух) календарных дней с даты обнаружении недопоставки.

3.8. При обнаружении ненадлежащего качества товара или несоответствия товара условиям о комплектности Заказчик уведомляет об этом Поставщика в течение 1(одного) календарного дня с даты обнаружения недостатков или некомплектности товара. Поставщик в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика обязан направить своего уполномоченного представителя по адресу Заказчика для осмотра и составления соответствующего акта. В случае споров о качестве поставленного товара проводится экспертиза за счет Стороны, требующей ее проведения. Если экспертиза проведена за счет Заказчика и по результатам экспертизы установлено ненадлежащее качество поставленного товара, Поставщик обязан возместить Заказчику расходы на проведение экспертизы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения ее результатов. В случае если Поставщик не направит к Заказчику своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик самостоятельно обращается в соответствующий орган для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика.

3.9. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков товара в течение 2 (двух) календарных дней с даты обнаружения недостатков товара; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

3.10. При предъявлении Заказчиком требования о замене товара, не соответствующего условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Исполнителем в течение 2 (двух) дней с даты обнаружения.

3.11. При приеме-передаче Товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежаще оформленные счет-фактуру (при наличии в соответствии с действующим законодательством); товарную накладную, копии сертификатов соответствия на каждую поставляемую позицию, удостоверение качества и другие документы, необходимые для оприходования Товара в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае невыполнения Исполнителем условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приема Товара.

3.12. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего договора, а именно с даты (дня) подписания Сторонами товарной накладной.

3.13. Товар должен быть разрешен к применению на территории РФ, должен иметь паспорт (при наличии) и сертификат соответствия.

### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Заказчик по настоящему Договору вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

4.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

4.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Договора, Спецификации.

4.1.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Поставщик по настоящему Договору вправе:

4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной, оплаты принятого Заказчиком Товара.

4.2.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Заказчик по настоящему Договору обязан:

4.3.1. Организовать и произвести приемку Товара. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства

4.3.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Договора.

4.4. Поставщик по настоящему Договору обязан:

4.4.1. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

4.4.2. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктом 3.11 раздела 3 настоящего Договора.

4.4.3. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

### 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 30.12.2027.

### 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере:

6.1.1. В отношении исполнителя (поставщика, подрядчика). За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителя (поставщика, подрядчика) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер устанавливается в размере 1 процента цены договора, но не более 5 000,0 рублей и не менее 1000 рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных законом, предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в договоре таких обязательств), размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.1.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафа, пени).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по вине другой стороны.

### 7. ГАРАНТИИ

7.1. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам и должен подтверждаться документами от производителя и/или Поставщика.

7.2. Требования по объему гарантий качества товара: некачественный товар, признанный таковым в момент приемки товара на складе заказчика, должен быть заменен Поставщиком на такой же товар в течение 2 дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). Гарантийные обязательства должны распространяться на весь объем закупаемого товара.

7.3. На момент поставки Заказчику товара Поставщик гарантирует, что он, принадлежит Поставщику на правах собственности и не обременен правом третьих лиц, не заложен, в споре и под арестом не состоит. По требованию Заказчика предоставить подтверждающий документ.

### 8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

8.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Договору, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Договору от другой Стороны.

9. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

9.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

9.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

9.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

9.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

10.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий настоящего Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для  устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если законодательством не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

10.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Республики Татарстан.

10.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.5.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае, если в ходе исполнения договора будет установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) товару, или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

10.6. В случае возникновения необходимости в процессе исполнения договора по соглашению сторон в договор могут вноситься изменения. Изменения оформляются соответствующими дополнительными соглашениями к договору.

10.7. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она получила предварительное согласование Заказчика, подтверждена сторонами в письменной форме в виде соглашения об изменении и дополнении настоящего договора, заключенного в соответствии с действующим законодательством и если такое соглашение поставлено на учет у Заказчика. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) сроки исполнения обязательств по договору, если необходимость изменения сроков вызвана:

- обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

- исполнением рамочного договора по единичным расценкам, если не достигнуто предельное (максимальное) значение цены договора (п.2.1.), существует потребность в товаре и Поставщик готов продолжить исполнение договора без увеличения стоимости товаров.

2) иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом.

10.8. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в Единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

10.9. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

10.10. При исполнении договора допускается замена наименования страны происхождения товара, перемена подрядчика (исполнителя, поставщика) (в случае, если перемена допускается гражданским законодательством) с которым заключен договор только в случаях, не противоречащих статье 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 и разделу 5 главы II Положения о закупке.

10.11. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) по настоящему договору, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) представляет Заказчику безотзывную независимую гарантию или передает Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Договора в размере, указанном в п.11.2 настоящего договора (далее – обеспечение исполнения настоящего Договора).

11.2. Размер обеспечения исполнения настоящего Договора составляет ___% от начальной (максимальной) цены Договора на сумму ________ руб.

11.3. Безотзывная независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным гражданским законодательством.

В безотзывной независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой гарант гарантирует исполнение обязательств по настоящему Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 11.2 Договора.

Безотзывная независимая гарантия должна содержать указание на настоящий Договор путем указания на Стороны Договора, дату его заключения, название предмета и ссылки на основании заключения Договора, указанные в преамбуле настоящего Договора.

Срок действия безотзывной независимой гарантии должен превышать срок исполнения основного обязательства не менее чем на 1 (один) месяц.

11.4. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 11.2 Договора, на счет Заказчика.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением. Денежные средства возвращаются Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документов о приемке. Денежные средства возвращаются на банковский счет поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

11.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данномразделе настоящего Договора.

11.6. В случае если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не исполнит обязательства по поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам) в пределах срока действия Договора, Заказчик обращает взыскание на заложенные средства в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

11.7. В ходе исполнения договора Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг КГЭУ. Возврат независимой гарантии Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

11.8. Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора:

ИНН: 1656019286; КПП: 165601001;

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Республике Татарстан г. Казань

(ФГБОУ ВО «КГЭУ» л/сч 20116Х79020)

р/сч 03214643000000011100

ОКЦ №6 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Республике Татарстан

БИК 019205400

к/сч 40102810445370000079

В назначении платежа указать: «Обеспечение обязательств по договору» КБК00000000000000000510.

### 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

12.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.

12.2. Получающая Сторона - Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны

12.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием. Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.

12.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.

12.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:

12.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;

12.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;

12.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;

12.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:

12.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе настоящего Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно-правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.

12.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения суда.

13. СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

13.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции».

- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Стороны также обязуются соблюдать антикоррупционную политику ФГБОУ ВО «КГЭУ», Положение о которой размещено на сайте https://kgeu.ru.

13.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

13.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 13.2. Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

13.4. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 13.3. Договора, до момента получения ею ответа.

13.5. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 13.2. Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

### 14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» |  |
| 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д.51 +7(843) 5194351, 5194227 ИНН/КПП 1656019286/165601001 |  |
| УФК по РТ г. Казань (ФГБОУ ВО «КГЭУ» л/с 20116Х79020) р/с 03214643000000011100 ОКЦ №6 Волго-Вятского ГУ Банка России//УФК по Республике Татарстан БИК 019 205 400 к/сч 40102810445370000079 |  |
| ___________________ А.Д.Зиганшин | ___________________ |
| МП | МП (при наличии) |

Приложение №1 к Договору

№            от «____________ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Качественные, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства). | Ед. изм. | Цена за ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| ___________________ А.Д.Зиганшин | ___________________ |
| МП | МП (при наличии) |

Приложение № 2 к Договору

№ _____ от ____

Заявка (форма)

| № | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель Поставщика				Представитель Заказчика

_____________/____________/			__________/____________/