ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Извещению об осуществлении закупки

Идентификационный код закупки: 262645001406864500100101010022660244

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: «Поставка системы ультразвуковой визуализации универсальной, с питанием от сети»

| № п/п | Наименование товара | КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке(1) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети | 26.60.12.132-00000036 | Датчик дополнительный №4 | Нет | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 1 |
|  |  |  | Датчик дополнительный №3 | Нет | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик дополнительный №2 | Нет | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик дополнительный №1 | Нет | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик чреспищеводный №2 | Нет | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик чреспищеводный №1 | Нет | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик секторный фазированный №3 | Нет | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик секторный фазированный №2 | Нет | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик секторный фазированный №1 | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик микроконвексный №2 | Нет | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик микроконвексный №1 | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик конвексный №2 | Нет | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик конвексный №1 | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик линейный №3 | Нет | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик линейный №2 | Нет | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Датчик линейный №1 | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструктивное исполнение | Стационарный, без отделения колесной базы | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Пакеты программ и расчетов*** | Скелетно-мышечные системы | _ | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Педиатрия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Поверхностные органы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Урология |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кардиология |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гинекология |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Акушерство |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маммология |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эндокринология |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Неонатология |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Абдоминальные исследования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ангиология |  |  |  |  |
|  |  |  | Диагональ экрана, дюйм | ≥ 21 (для стационарного) | _ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Сенсорная панель управления (для стационарного и лаптопа) | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Регулировка панели управления | В горизонтальной плоскости | _ | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  | В вертикальной плоскости |  |  |  |  |
|  |  |  | Функциональная клавиатура (панель управления) | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на замороженном изображении | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Определение параметров, варианты проведения расчетов | Из сохраненных файлов | _ | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Из памяти кинопетли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Во время исследований |  |  |  |  |
|  |  |  | Архивация изображений на встроенный жесткий диск или твердотельный накопитель | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Архивация изображений на внешние носители, через порт USB | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Технология поддержки режима совмещенной визуализации с данными КТ или МРТ | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество портов для подключения датчиков (без порта для карандашного датчика), шт | ≥ 4 (для стационарного) | _ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный №1- Да) | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да) | ≤ 4 | Мегагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да) | ≥ 12 | Мегагерц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да) | 27 – 46* | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Глубина сканирования (мм) (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да) | ≥ 160 | _ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да) | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Функции активные на датчике - (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да) | Программа для улучшенной визуализации биопсийной иглы | _ | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Эластография сдвиговой волной |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эластография компрессионная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Автоматическое определение толщины комплекса интима-медиа |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Микродопплер (Микрососудистая визуализация) |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | ≤ 2 | _ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | ≥ 6 | _ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Глубина сканирования (мм) (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | ≥ 360 | _ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Угол сканирования (град) (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | ≥ 90 | _ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | Микродопплер (Микрососудистая визуализация) | _ | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Эластография сдвиговой волной точечная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эластография сдвиговой волной двухмерная |  |  |  |  |
|  |  |  | Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе микроконвексный №1 - Да) | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Минимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | ≤ 3 | _ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Угол сканирования (град) (Доступно только при выборе микроконвексный №1 - Да) | ≥ 140 | _ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Глубина сканирования (мм) (Доступно только при выборе микроконвексный №1 - Да) | ≥ 200 | _ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Область применения (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Внутриполостной ректовагинальный | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Функции активные на датчике датчике (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Эластография компрессионная | _ | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Микродопплер (Микрососудистая визуализация) |  |  |  |  |
|  |  |  | Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Минимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | ≤ 1 | _ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | ≥ 4 | _ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Угол сканирования (град) (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | ≥ 90 | _ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Глубина сканирования (мм) (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | ≥ 300 | _ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | 18 – 24** | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | Непрерывно волновой допплер | _ | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Анатомический М-режим |  |  |  |  |
|  |  |  | Специализированные режимы визуализации, пакеты программ и расчетов для оценки сердца (взрослых, детей, новорожденных) *** | Выполнение чреспищеводной эхокардиографии (при наличии чреспищеводного датчика) | _ | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Тканевой цветовой допплер |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тканевой спектральный допплер |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Непрерывно-волновой допплер |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Автоматический расчет фракции выброса левого желудочка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Анатомический М-режим |  |  |  |  |
|  |  |  |  | М-режим |  |  |  |  |
|  |  |  | Специализированные режимы визуализации, пакеты программ и расчетов для ангиологии*** | Автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматическое определение параметров кровотока | _ | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Панорамное сканирование |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Автоматическое определение толщины комплекса интима-медиа |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением |  |  |  |  |
|  |  |  | Специализированные режимы визуализации, пакеты программ и расчетов для общих исследований*** | Программа оценки качества исследования сдвиговой волны | _ | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Эластография сдвиговой волной точечная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эластография сдвиговой волной двухмерная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количественная оценка относительной жесткости тканей при компрессионной эластографии |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Компрессионная эластография |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Режим улучшенной визуализации биопсийной иглы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оценка микроваскуляризации |  |  |  |  |
|  |  |  | Специализированные режимы визуализации, пакеты программ и расчетов для педиатрии*** | Программы расчетов для суставной дисплазии | _ | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Предустановки визуализации для проведения нейросонографии |  |  |  |  |
|  |  |  | Сервисные функции | Архивация изображений на встроенный накопитель и (или) на внешние носители через порт USB | _ | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с ПК |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Запись кадров и кинопетель в формате DICOM |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Программа обмена данными по протоколу DICOM*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Автоматическая оптимизация допплеровского изображения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Автоматическая оптимизация В-изображения по скорости звука в тканях или по акустическим свойствам тканей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Автоматическая оптимизация В-изображения с подавлением спекл-шумов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка скорости просмотра кинопетли |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Архив пациентов с поиском |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Программирование пользовательских протоколов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем |  |  |  |  |
|  |  |  | Мультичастотная технология датчика (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | Да | _ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальная частота сканирования (МГц) (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | ≥ 12 | _ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

* Участник закупки, указывая в заявке значение характеристики в неизменном виде, подтверждает, что значение характеристики (конкретное или диапазон значений), предлагаемого к поставке товара в соответствии с эксплуатационной документацией на предлагаемый к поставке товар входит в диапазон значений ≥ 27 и  ≤ 46 мм

** Участник закупки, указывая в заявке значение характеристики в неизменном виде, подтверждает, что значение характеристики (конкретное или диапазон значений), предлагаемого к поставке товара в соответствии с эксплуатационной документацией на предлагаемый к поставке товар входит в диапазон значений ≥ 18 и  ≤ 24 мм

*** Данное программное обеспечение является предустановленным на систему ультразвуковой визуализации универсальной, с питанием от сети и не требует передачи права пользования программным обеспечением.

Поставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой транспортного средства и с соблюдением условии хранения, транспортировки, предусмотренных инструкцией по эксплуатации к Оборудованию.

Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования.

Оборудование должно иметь инструкции по эксплуатации на русском языке.

Оборудование должно быть новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, не ранее 2025 года выпуска (не бывшим ранее в эксплуатации, ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

Услуги по сборке, установке, вводу в эксплуатацию Оборудования (без монтажа и наладки), обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, должны быть оказаны Поставщиком после доставки Оборудования Заказчику в срок поставки Оборудования.

(1) Инструкция по заполнению характеристик в заявке в полном объеме приведена в Приложении № 3 «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по её заполнению».